山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-27 | 38 | 10.36 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-27 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 261.72 | 537.94 |  |
|  | 1:00 | 27.53 | 281.1 | 533.5 |  |
|  | 2:00 | 27.53 | 325.5 | 551.71 |  |
|  | 3:00 | 27.54 | 324.59 | 554.86 |  |
|  | 4:00 | 27.52 | 236.33 | 541 |  |
|  | 5:00 | 27.57 | 243.46 | 544.55 |  |
|  | 6:00 | 27.8 | 276.78 | 549.31 |  |
|  | 7:00 | 27.65 | 196.96 | 546.66 |  |
|  | 8:00 | 27.65 | 170.76 | 526.21 |  |
|  | 9:00 | 27.7 | 168.49 | 532.97 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 168.11 | 565.73 |  |
|  | 11:00 | 27.65 | 198.55 | 541.45 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 223.1 | 549.76 |  |
|  | 13:00 | 27.88 | 236.46 | 520.03 |  |
|  | 14:00 | 28.23 | 180.93 | 549.9 |  |
|  | 15:00 | 27.99 | 87.25 | 534.62 |  |
|  | 16:00 | 27.93 | 138.9 | 521.11 |  |
|  | 17:00 | 27.86 | 75.61 | 531.23 |  |
|  | 18:00 | 27.88 | 137.66 | 543.13 |  |
|  | 19:00 | 27.87 | 183.85 | 521.16 |  |
|  | 20:00 | 27.9 | 246.7 | 547.49 |  |
|  | 21:00 | 27.91 | 196.94 | 568.06 |  |
|  | 22:00 | 27.88 | 120.01 | 557.94 |  |
|  | 23:00 | 27.65 | 113.57 | 536.49 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |