山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-28 | 28 | 10.285 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-28 锅炉 | 0:00 | 27.94 | 187.22 | 540.47 |  |
|  | 1:00 | 27.93 | 186.25 | 544.66 |  |
|  | 2:00 | 27.92 | 219.4 | 550.09 |  |
|  | 3:00 | 27.99 | 282.19 | 550.19 |  |
|  | 4:00 | 27.96 | 292.4 | 554.31 |  |
|  | 5:00 | 27.89 | 298.82 | 534.03 |  |
|  | 6:00 | 27.92 | 309.12 | 550.58 |  |
|  | 7:00 | 27.99 | 292.95 | 563.77 |  |
|  | 8:00 | 28.05 | 229.86 | 556.44 |  |
|  | 9:00 | 27.93 | 152.5 | 562.27 |  |
|  | 10:00 | 27.87 | 190.85 | 572.97 |  |
|  | 11:00 | 27.76 | 239.96 | 575.37 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 242.98 | 539.6 |  |
|  | 13:00 | 27.87 | 299.11 | 539.02 |  |
|  | 14:00 | 27.93 | 320.07 | 514.99 |  |
|  | 15:00 | 27.92 | 264.47 | 513.26 |  |
|  | 16:00 | 27.93 | 263.36 | 456.79 |  |
|  | 17:00 | 27.93 | 321.12 | 496.86 |  |
|  | 18:00 | 27.89 | 232.16 | 480.63 |  |
|  | 19:00 | 27.86 | 202.5 | 504.7 |  |
|  | 20:00 | 27.86 | 162.11 | 531.26 |  |
|  | 21:00 | 27.82 | 136.34 | 538.05 |  |
|  | 22:00 | 27.89 | 166.03 | 528.11 |  |
|  | 23:00 | 27.93 | 288.78 | 524.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |