山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-2 | 29 | 7.915 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-1 锅炉 | 0:00 | 27.72 | 276.9 | 580.89 |  |
|  | 1:00 | 27.6 | 171.28 | 532.28 |  |
|  | 2:00 | 26 | 159.27 | 566.71 |  |
|  | 3:00 | 27.99 | 165.56 | 584.12 |  |
|  | 4:00 | 28.11 | 231.98 | 557.2 |  |
|  | 5:00 | 28.24 | 238.36 | 496.42 |  |
|  | 6:00 | 28.17 | 331.6 | 573.69 |  |
|  | 7:00 | 28.25 | 283.57 | 546.59 |  |
|  | 8:00 | 28.19 | 221.43 | 561.08 |  |
|  | 9:00 | 28.18 | 228.01 | 564.56 |  |
|  | 10:00 | 28.23 | 271.33 | 568.14 |  |
|  | 11:00 | 28.23 | 260.57 | 527.3 |  |
|  | 12:00 | 27.17 | 310.35 | 583.49 |  |
|  | 13:00 | 28.03 | 267.53 | 562.52 |  |
|  | 14:00 | 28.17 | 288.55 | 578.91 |  |
|  | 15:00 | 28.13 | 300.24 | 571.21 |  |
|  | 16:00 | 28.04 | 317.32 | 598.8 |  |
|  | 17:00 | 27.85 | 296.29 | 590.75 |  |
|  | 18:00 | 27.92 | 133.83 | 555.2 |  |
|  | 19:00 | 27.99 | 229.48 | 559.92 |  |
|  | 20:00 | 28.04 | 281.28 | 577.79 |  |
|  | 21:00 | 28 | 274.23 | 562.5 |  |
|  | 22:00 | 28.07 | 334.43 | 589.52 |  |
|  | 23:00 | 28.07 | 323.15 | 560.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |