山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-3 | 43 | 6.45 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3 锅炉 | 0:00 | 28.02 | 300.22 | 575.21 |  |
|  | 1:00 | 28.05 | 310.01 | 589.16 |  |
|  | 2:00 | 28.14 | 355.77 | 585.58 |  |
|  | 3:00 | 28.06 | 333.69 | 572.01 |  |
|  | 4:00 | 28.15 | 239.94 | 548.02 |  |
|  | 5:00 | 28.17 | 257.98 | 578.55 |  |
|  | 6:00 | 28.19 | 254.21 | 538.74 |  |
|  | 7:00 | 28.03 | 244.15 | 583.94 |  |
|  | 8:00 | 28.05 | 250.89 | 566.83 |  |
|  | 9:00 | 28.1 | 292.13 | 566.77 |  |
|  | 10:00 | 28.05 | 197.58 | 503.15 |  |
|  | 11:00 | 28.02 | 211.14 | 565.94 |  |
|  | 12:00 | 27.95 | 309.67 | 512.81 |  |
|  | 13:00 | 27.95 | 374.48 | 550.39 |  |
|  | 14:00 | 28.07 | 324.96 | 562.73 |  |
|  | 15:00 | 28.02 | 276.46 | 540.91 |  |
|  | 16:00 | 28.09 | 239.2 | 488.91 |  |
|  | 17:00 | 28 | 311.07 | 570.19 |  |
|  | 18:00 | 27.95 | 325.75 | 546.03 |  |
|  | 19:00 | 27.91 | 309.12 | 566.87 |  |
|  | 20:00 | 27.94 | 291.85 | 514.24 |  |
|  | 21:00 | 28.4 | 137.75 | 543.58 |  |
|  | 22:00 | 27.95 | 153.7 | 523.03 |  |
|  | 23:00 | 28.05 | 257.33 | 543.87 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |