山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-4 | 49 | 5.958 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-4 锅炉 | 0:00 | 28.1 | 301.71 | 527.21 |  |
|  | 1:00 | 28.1 | 338.9 | 568.79 |  |
|  | 2:00 | 28.23 | 284.15 | 569.73 |  |
|  | 3:00 | 28.27 | 235.16 | 561.39 |  |
|  | 4:00 | 28.27 | 251.99 | 518.66 |  |
|  | 5:00 | 28.37 | 336.06 | 519.64 |  |
|  | 6:00 | 28.37 | 274.27 | 512.36 |  |
|  | 7:00 | 28.39 | 342.7 | 544.66 |  |
|  | 8:00 | 28.47 | 311.84 | 562.67 |  |
|  | 9:00 | 28.21 | 367.65 | 539.72 |  |
|  | 10:00 | 28.47 | 250.05 | 530.31 |  |
|  | 11:00 | 27.91 | 244.59 | 559.83 |  |
|  | 12:00 | 28.05 | 281.8 | 538.05 |  |
|  | 13:00 | 29.48 | 284.32 | 432.15 |  |
|  | 14:00 | 31.3 | 177.16 | 96.78 |  |
|  | 15:00 | 31.74 | 202.24 | 203.52 |  |
|  | 16:00 | 32.91 | 155.51 | 133.35 |  |
|  | 17:00 | 32.24 | 176.74 | 179.13 |  |
|  | 18:00 | 32.28 | 172.14 | 197.11 |  |
|  | 19:00 | 31.92 | 178.68 | 201.42 |  |
|  | 20:00 | 31.78 | 183.35 | 178.8 |  |
|  | 21:00 | 31.71 | 219.36 | 193.08 |  |
|  | 22:00 | 31.54 | 212.55 | 171.75 |  |
|  | 23:00 | 31.39 | 241.08 | 193.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |