山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-5 | 44 | 7.095 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5 锅炉 | 0:00 | 31.34 | 213.26 | 195.66 |  |
|  | 1:00 | 31.32 | 171.76 | 204.04 |  |
|  | 2:00 | 31.21 | 167.48 | 199.84 |  |
|  | 3:00 | 31.25 | 158.59 | 192.83 |  |
|  | 4:00 | 31.16 | 167.31 | 189.25 |  |
|  | 5:00 | 31.01 | 257.23 | 190.72 |  |
|  | 6:00 | 30.99 | 233.93 | 172.35 |  |
|  | 7:00 | 31 | 260.01 | 199.37 |  |
|  | 8:00 | 30.92 | 222.17 | 187.17 |  |
|  | 9:00 | 30.79 | 255.66 | 175.58 |  |
|  | 10:00 | 30.79 | 242.46 | 164.85 |  |
|  | 11:00 | 30.68 | 242.01 | 189.73 |  |
|  | 12:00 | 30.65 | 242.98 | 188.41 |  |
|  | 13:00 | 30.73 | 265.25 | 187.65 |  |
|  | 14:00 | 30.58 | 281.84 | 175.93 |  |
|  | 15:00 | 30.73 | 233.67 | 178.43 |  |
|  | 16:00 | 30.54 | 202.06 | 173.29 |  |
|  | 17:00 | 30.4 | 270.38 | 177.1 |  |
|  | 18:00 | 30.39 | 255.12 | 162.54 |  |
|  | 19:00 | 30.39 | 199.69 | 160.63 |  |
|  | 20:00 | 30.3 | 190.8 | 154.64 |  |
|  | 21:00 | 29.55 | 166.94 | 49.9 |  |
|  | 22:00 | 30.32 | 225.18 | 119.32 |  |
|  | 23:00 | 30.24 | 259.82 | 177.29 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |