山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-7 | 63 | 12.925 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 0:00 | 30.05 | 247.76 | 178.67 |  |
|  | 1:00 | 30.15 | 228.82 | 174.4 |  |
|  | 2:00 | 30.16 | 227.51 | 194.05 |  |
|  | 3:00 | 30.02 | 117.71 | 170.62 |  |
|  | 4:00 | 29.94 | 119.3 | 167.38 |  |
|  | 5:00 | 29.87 | 234.83 | 188.06 |  |
|  | 6:00 | 29.97 | 246.5 | 183.9 |  |
|  | 7:00 | 30.03 | 191.87 | 173.91 |  |
|  | 8:00 | 30.04 | 208.07 | 179.26 |  |
|  | 9:00 | 30.1 | 260.79 | 172.84 |  |
|  | 10:00 | 30.05 | 272.92 | 161.39 |  |
|  | 11:00 | 29.85 | 235.84 | 159.41 |  |
|  | 12:00 | 29.98 | 93.3 | 200.93 |  |
|  | 13:00 | 30.18 | 181.94 | 202.52 |  |
|  | 14:00 | 30.23 | 228.4 | 196.24 |  |
|  | 15:00 | 30.33 | 184.52 | 178.23 |  |
|  | 16:00 | 30.16 | 160.81 | 203.82 |  |
|  | 17:00 | 29.96 | 117.8 | 205.11 |  |
|  | 18:00 | 30.03 | 137.21 | 201.04 |  |
|  | 19:00 | 29.88 | 136.34 | 208.82 |  |
|  | 20:00 | 29.71 | 130.52 | 205.01 |  |
|  | 21:00 | 29.69 | 116.84 | 195.72 |  |
|  | 22:00 | 29.92 | 143.35 | 187.78 |  |
|  | 23:00 | 29.96 | 191.01 | 216.13 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |