山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-8 | 48 | 6.585 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8 锅炉 | 0:00 | 29.89 | 182.49 | 208.54 |  |
|  | 1:00 | 29.79 | 190.68 | 187.99 |  |
|  | 2:00 | 29.83 | 200.3 | 191.85 |  |
|  | 3:00 | 29.84 | 179.17 | 199.28 |  |
|  | 4:00 | 29.76 | 159.09 | 208.09 |  |
|  | 5:00 | 29.78 | 142.49 | 206.89 |  |
|  | 6:00 | 29.87 | 128.04 | 195.83 |  |
|  | 7:00 | 29.77 | 179.51 | 193.87 |  |
|  | 8:00 | 29.84 | 187.28 | 199.85 |  |
|  | 9:00 | 29.77 | 256.61 | 194.06 |  |
|  | 10:00 | 29.95 | 204.9 | 192.52 |  |
|  | 11:00 | 29.94 | 176.15 | 245.32 |  |
|  | 12:00 | 30.06 | 195.08 | 414.82 |  |
|  | 13:00 | 30.35 | 216.47 | 408.68 |  |
|  | 14:00 | 30.44 | 201.34 | 390.05 |  |
|  | 15:00 | 30.3 | 158.09 | 382.58 |  |
|  | 16:00 | 30.31 | 155.01 | 411.9 |  |
|  | 17:00 | 30.12 | 176.45 | 415.4 |  |
|  | 18:00 | 30.03 | 196.75 | 428.26 |  |
|  | 19:00 | 30.12 | 195 | 430.76 |  |
|  | 20:00 | 30.17 | 256.02 | 421.56 |  |
|  | 21:00 | 30.31 | 249.58 | 414.18 |  |
|  | 22:00 | 30.24 | 248.28 | 410.51 |  |
|  | 23:00 | 30.25 | 253.26 | 424.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |