山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-9 | 57.15 | 3.845 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9 锅炉 | 0:00 | 30.3 | 248.85 | 434.44 |  |
|  | 1:00 | 30.26 | 195.66 | 432.45 |  |
|  | 2:00 | 30.21 | 90.71 | 390.66 |  |
|  | 3:00 | 30.35 | 171.73 | 415.67 |  |
|  | 4:00 | 30.38 | 256.77 | 427.58 |  |
|  | 5:00 | 30.45 | 195.04 | 420.42 |  |
|  | 6:00 | 30.43 | 164.18 | 413.14 |  |
|  | 7:00 | 30.42 | 34.44 | 422.77 |  |
|  | 8:00 | 30.45 | 42.37 | 423.76 |  |
|  | 9:00 | 30.3 | 116.86 | 396.79 |  |
|  | 10:00 | 30.1 | 110.16 | 432.17 |  |
|  | 11:00 | 29.99 | 64.31 | 451.85 |  |
|  | 12:00 | 29.88 | 78.68 | 451.01 |  |
|  | 13:00 | 29.9 | 93.59 | 443 |  |
|  | 14:00 | 30.09 | 114.14 | 438.12 |  |
|  | 15:00 | 30.13 | 112.15 | 424.54 |  |
|  | 16:00 | 30.1 | 151.17 | 439.68 |  |
|  | 17:00 | 29.86 | 196.49 | 400.26 |  |
|  | 18:00 | 30.01 | 303.67 | 408.42 |  |
|  | 19:00 | 29.88 | 209.82 | 396.56 |  |
|  | 20:00 | 30.01 | 304.59 | 433.93 |  |
|  | 21:00 | 30.08 | 308.89 | 452.21 |  |
|  | 22:00 | 30.11 | 297.16 | 414.44 |  |
|  | 23:00 | 30.35 | 307.05 | 433.6 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |