山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-10 | 33 | 5.365 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-10 锅炉 | 0:00 | 30.24 | 272.37 | 444.14 |  |
|  | 1:00 | 30.2 | 143.8 | 457.6 |  |
|  | 2:00 | 30.32 | 280.61 | 453.86 |  |
|  | 3:00 | 30.2 | 344.86 | 465.18 |  |
|  | 4:00 | 30.3 | 330.6 | 474.84 |  |
|  | 5:00 | 30.27 | 331.64 | 451.33 |  |
|  | 6:00 | 30.39 | 287.62 | 458.82 |  |
|  | 7:00 | 30.3 | 266.68 | 447.32 |  |
|  | 8:00 | 30.35 | 305.77 | 454.59 |  |
|  | 9:00 | 30.07 | 218.17 | 438.24 |  |
|  | 10:00 | 30.15 | 214.41 | 444.18 |  |
|  | 11:00 | 30.02 | 182.5 | 457.44 |  |
|  | 12:00 | 30.08 | 291.17 | 434.45 |  |
|  | 13:00 | 30.2 | 304.91 | 435.25 |  |
|  | 14:00 | 30.06 | 149.7 | 422.86 |  |
|  | 15:00 | 30.07 | 148.67 | 421.69 |  |
|  | 16:00 | 30.05 | 158.35 | 432.13 |  |
|  | 17:00 | 30.07 | 142.42 | 430.53 |  |
|  | 18:00 | 30.09 | 181.12 | 452.09 |  |
|  | 19:00 | 30.22 | 206.58 | 437.67 |  |
|  | 20:00 | 30.3 | 339.84 | 418.25 |  |
|  | 21:00 | 30.23 | 287.59 | 432.87 |  |
|  | 22:00 | 30.56 | 422.44 | 422.34 |  |
|  | 23:00 | 30.27 | 325.35 | 420.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |