山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-14 | 43 | 5.18 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14 锅炉 | 0:00 | 29.72 | 231.2 | 274.85 |  |
|  | 1:00 | 30.43 | 333.81 | 413.44 |  |
|  | 2:00 | 30.45 | 332.03 | 424.04 |  |
|  | 3:00 | 30.36 | 447.14 | 398.33 |  |
|  | 4:00 | 30.46 | 425.38 | 393 |  |
|  | 5:00 | 30.63 | 330.45 | 417.22 |  |
|  | 6:00 | 30.47 | 344.35 | 384.64 |  |
|  | 7:00 | 30.59 | 202.46 | 397.77 |  |
|  | 8:00 | 30.58 | 249.69 | 407.13 |  |
|  | 9:00 | 30.44 | 372.31 | 367.1 |  |
|  | 10:00 | 30.51 | 347.55 | 408.59 |  |
|  | 11:00 | 30.36 | 367.55 | 392.82 |  |
|  | 12:00 | 30.33 | 412.16 | 419.8 |  |
|  | 13:00 | 30.31 | 359.09 | 435.08 |  |
|  | 14:00 | 30.3 | 369.54 | 419.16 |  |
|  | 15:00 | 30.32 | 244.25 | 401.78 |  |
|  | 16:00 | 30.2 | 188.22 | 450.04 |  |
|  | 17:00 | 30.01 | 189.45 | 403.81 |  |
|  | 18:00 | 30.04 | 156.13 | 446.69 |  |
|  | 19:00 | 29.95 | 203.53 | 469.59 |  |
|  | 20:00 | 29.49 | 205.62 | 473.72 |  |
|  | 21:00 | 29.61 | 253.2 | 399.26 |  |
|  | 22:00 | 29.8 | 303.45 | 430.46 |  |
|  | 23:00 | 29.85 | 302.45 | 399.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |