山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-15 | 75.3 | 19.75 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15 锅炉 | 0:00 | 29.88 | 296.2 | 413.88 |  |
|  | 1:00 | 29.9 | 312.9 | 379.72 |  |
|  | 2:00 | 30.03 | 329.35 | 394.07 |  |
|  | 3:00 | 30.01 | 345.46 | 423.42 |  |
|  | 4:00 | 29.89 | 311.09 | 377.09 |  |
|  | 5:00 | 29.86 | 292.1 | 386.86 |  |
|  | 6:00 | 29.8 | 268.28 | 389.95 |  |
|  | 7:00 | 29.74 | 239.36 | 386.29 |  |
|  | 8:00 | 29.33 | 196.92 | 0.43 |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 | 24.23 | 34.14 | 1.59 |  |
|  | 16:00 | 28.38 | 135.77 | 0.65 |  |
|  | 17:00 | 28.33 | 117.65 | 0.06 |  |
|  | 18:00 | 28.48 | 188.88 | 0.02 |  |
|  | 19:00 | 28.82 | 79.99 | 0.05 |  |
|  | 20:00 | 28.52 | 105.28 | 0.1 |  |
|  | 21:00 | 28.24 | 37.8 | 0.02 |  |
|  | 22:00 | 29.1 | 10.19 | 0.03 |  |
|  | 23:00 | 27.06 | 78.69 | 0.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 9:00——14:00供电开关更换 |  |  |  |  |