山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-17 | 47 | 3.045 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-17 锅炉 | 0:00 | 34.85 | 455.73 | 539.45 |  |
|  | 1:00 | 34.61 | 407.42 | 516.61 |  |
|  | 2:00 | 34.55 | 384.84 | 519.4 |  |
|  | 3:00 | 34.8 | 418.69 | 531.69 |  |
|  | 4:00 | 34.67 | 422.54 | 561.61 |  |
|  | 5:00 | 34.57 | 439.79 | 576.59 |  |
|  | 6:00 | 34.66 | 443.22 | 558.39 |  |
|  | 7:00 | 34.71 | 442.16 | 559.32 |  |
|  | 8:00 | 34.89 | 435.82 | 551.78 |  |
|  | 9:00 | 34.94 | 413.85 | 532.19 |  |
|  | 10:00 | 35.08 | 410.98 | 521.8 |  |
|  | 11:00 | 35.1 | 445.78 | 532.04 |  |
|  | 12:00 | 35.1 | 469.59 | 582.31 |  |
|  | 13:00 | 34.94 | 441.25 | 549.64 |  |
|  | 14:00 | 34.72 | 405.46 | 507.49 |  |
|  | 15:00 | 34.65 | 388.51 | 570.18 |  |
|  | 16:00 | 33.97 | 352.6 | 515.67 |  |
|  | 17:00 | 34.03 | 347.52 | 543.08 |  |
|  | 18:00 | 34.12 | 437.98 | 463.93 |  |
|  | 19:00 | 34.4 | 481.51 | 426.76 |  |
|  | 20:00 | 34.6 | 531.65 | 416.03 |  |
|  | 21:00 | 34.52 | 495.03 | 355.17 |  |
|  | 22:00 | 34.68 | 436.59 | 323.19 |  |
|  | 23:00 | 34.74 | 444.57 | 340.09 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |