山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-18 | 36.15 | 9.36 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-18 锅炉 | 0:00 | 34.74 | 523.03 | 353.77 |  |
|  | 1:00 | 34.4 | 484.05 | 438.01 |  |
|  | 2:00 | 34.28 | 502.58 | 432.71 |  |
|  | 3:00 | 34.25 | 497.64 | 430.48 |  |
|  | 4:00 | 34.91 | 547.82 | 410.15 |  |
|  | 5:00 | 34.88 | 539.39 | 415.57 |  |
|  | 6:00 | 35.1 | 472.23 | 414.86 |  |
|  | 7:00 | 35.12 | 475.45 | 408.41 |  |
|  | 8:00 | 35.01 | 561.92 | 380.7 |  |
|  | 9:00 | 35.14 | 562.94 | 407.29 |  |
|  | 10:00 | 35.57 | 436.58 | 406.23 |  |
|  | 11:00 | 35.49 | 411.74 | 367.64 |  |
|  | 12:00 | 35.69 | 487.03 | 412.08 |  |
|  | 13:00 | 35.99 | 506.62 | 404.57 |  |
|  | 14:00 | 35.99 | 547.3 | 422.18 |  |
|  | 15:00 | 36.2 | 546.68 | 414.83 |  |
|  | 16:00 | 36.13 | 594.14 | 434.96 |  |
|  | 17:00 | 36.03 | 659.61 | 419.75 |  |
|  | 18:00 | 36.27 | 529.34 | 388.17 |  |
|  | 19:00 | 36.38 | 550.15 | 373.47 |  |
|  | 20:00 | 36.37 | 599.8 | 373.93 |  |
|  | 21:00 | 36.43 | 594.8 | 365.25 |  |
|  | 22:00 | 36.49 | 507.87 | 361.45 |  |
|  | 23:00 | 36.48 | 520.35 | 354.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |