山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-19 | 34 | 8.17 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-19 锅炉 | 0:00 | 30.24 | 474.62 | 300.02 |  |
|  | 1:00 | 29.39 | 513.11 | 311.3 |  |
|  | 2:00 | 29.8 | 505.83 | 314.53 |  |
|  | 3:00 | 30.23 | 501.82 | 315.55 |  |
|  | 4:00 | 30.6 | 458.1 | 275.93 |  |
|  | 5:00 | 28.89 | 535.23 | 294.21 |  |
|  | 6:00 | 29.36 | 409.89 | 257.4 |  |
|  | 7:00 | 28.84 | 443.22 | 270.66 |  |
|  | 8:00 | 29.81 | 515.84 | 307.19 |  |
|  | 9:00 | 30.38 | 534.48 | 298.25 |  |
|  | 10:00 | 30.9 | 492.69 | 314.24 |  |
|  | 11:00 | 30.45 | 463.1 | 321.18 |  |
|  | 12:00 | 31.73 | 517.58 | 362.18 |  |
|  | 13:00 | 31.23 | 567.4 | 349.78 |  |
|  | 14:00 | 31.23 | 502.49 | 324.72 |  |
|  | 15:00 | 31.31 | 480.07 | 324.78 |  |
|  | 16:00 | 31.86 | 460.86 | 338.94 |  |
|  | 17:00 | 30.64 | 447.32 | 315.17 |  |
|  | 18:00 | 30.65 | 507.22 | 324.72 |  |
|  | 19:00 | 31.22 | 516.49 | 345.84 |  |
|  | 20:00 | 30.82 | 507.97 | 347.67 |  |
|  | 21:00 | 31.06 | 509.09 | 365.38 |  |
|  | 22:00 | 31.32 | 516.18 | 352.79 |  |
|  | 23:00 | 31.45 | 529.56 | 352.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |