山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-20 | 92.4 | 7.975 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20 锅炉 | 0:00 | 31.23 | 526.86 | 355.3 |  |
|  | 1:00 | 30.99 | 530.46 | 330.6 |  |
|  | 2:00 | 32.5 | 513.07 | 376.26 |  |
|  | 3:00 | 31.55 | 508.17 | 371.72 |  |
|  | 4:00 | 31.43 | 479.79 | 349.63 |  |
|  | 5:00 | 31.39 | 467.92 | 325.48 |  |
|  | 6:00 | 31.03 | 494.09 | 335.74 |  |
|  | 7:00 | 32.03 | 540.72 | 344.19 |  |
|  | 8:00 | 30.59 | 547.97 | 345.8 |  |
|  | 9:00 | 31.77 | 538.03 | 356.67 |  |
|  | 10:00 | 31.05 | 529.94 | 318.93 |  |
|  | 11:00 | 31.26 | 512.71 | 347.29 |  |
|  | 12:00 | 31.77 | 465.76 | 339.75 |  |
|  | 13:00 | 31.4 | 417.99 | 327.71 |  |
|  | 14:00 | 32.14 | 457.17 | 354.51 |  |
|  | 15:00 | 32.18 | 534.84 | 335.47 |  |
|  | 16:00 | 32.47 | 473.15 | 373.28 |  |
|  | 17:00 | 32.07 | 421.13 | 325.31 |  |
|  | 18:00 | 31.31 | 453.55 | 317.91 |  |
|  | 19:00 | 31.54 | 518.56 | 320.87 |  |
|  | 20:00 | 31.07 | 513.84 | 322.76 |  |
|  | 21:00 | 31.52 | 508.92 | 334.41 |  |
|  | 22:00 | 31.45 | 502.61 | 333.08 |  |
|  | 23:00 | 31.28 | 499.08 | 337.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |