山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-21 | 74 | 8.435 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21 锅炉 | 0:00 | 35.86 | 560.2 | 377.39 |  |
|  | 1:00 | 35.92 | 572.31 | 373.83 |  |
|  | 2:00 | 35.89 | 533.98 | 361.88 |  |
|  | 3:00 | 35.88 | 449.29 | 371.37 |  |
|  | 4:00 | 35.76 | 449.32 | 358.37 |  |
|  | 5:00 | 35.72 | 449.8 | 369.74 |  |
|  | 6:00 | 35.7 | 454.09 | 359.82 |  |
|  | 7:00 | 35.82 | 567.31 | 385.09 |  |
|  | 8:00 | 35.83 | 529.07 | 347.53 |  |
|  | 9:00 | 34.63 | 509.78 | 281.95 |  |
|  | 10:00 | 34.19 | 525.95 | 281.92 |  |
|  | 11:00 | 34.04 | 545.25 | 270.93 |  |
|  | 12:00 | 33.99 | 581.86 | 294.71 |  |
|  | 13:00 | 34.1 | 489.04 | 298.91 |  |
|  | 14:00 | 33.95 | 433.38 | 290.78 |  |
|  | 15:00 | 33.83 | 605.9 | 333.79 |  |
|  | 16:00 | 33.79 | 574.98 | 325.55 |  |
|  | 17:00 | 33.75 | 582.16 | 338.11 |  |
|  | 18:00 | 33.76 | 551.22 | 332.58 |  |
|  | 19:00 | 34.83 | 590.06 | 405.38 |  |
|  | 20:00 | 35.12 | 599.24 | 400.66 |  |
|  | 21:00 | 35.21 | 523.24 | 376.26 |  |
|  | 22:00 | 35.33 | 516.48 | 405.61 |  |
|  | 23:00 | 35.38 | 543.22 | 404.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |