山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-23 | 90.3 | 6.81 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-23 锅炉 | 0:00 | 25.49 | 257.59 | 344.09 |  |
|  | 1:00 | 26.09 | 290.84 | 346.48 |  |
|  | 2:00 | 26.07 | 325.6 | 349.14 |  |
|  | 3:00 | 26.74 | 284.91 | 367.26 |  |
|  | 4:00 | 26.53 | 281.2 | 327.47 |  |
|  | 5:00 | 27.08 | 319.86 | 336.43 |  |
|  | 6:00 | 26.13 | 353.95 | 335.87 |  |
|  | 7:00 | 26.14 | 244.09 | 324.03 |  |
|  | 8:00 | 25.62 | 210.52 | 327.59 |  |
|  | 9:00 | 25.69 | 253.53 | 343.06 |  |
|  | 10:00 | 25.25 | 193.67 | 331.86 |  |
|  | 11:00 | 25.4 | 192.23 | 331.83 |  |
|  | 12:00 | 25.39 | 307.62 | 339.33 |  |
|  | 13:00 | 25.54 | 313.78 | 300.46 |  |
|  | 14:00 | 24.86 | 305.68 | 324.41 |  |
|  | 15:00 | 24.96 | 327.22 | 319.93 |  |
|  | 16:00 | 25.47 | 254.9 | 335.05 |  |
|  | 17:00 | 25.74 | 310.46 | 316.71 |  |
|  | 18:00 | 25.65 | 368.91 | 347.11 |  |
|  | 19:00 | 28.39 | 332.57 | 386.39 |  |
|  | 20:00 | 27.42 | 318.22 | 391.78 |  |
|  | 21:00 | 29.27 | 347.03 | 439.59 |  |
|  | 22:00 | 25.6 | 285.98 | 353.88 |  |
|  | 23:00 | 25.95 | 295.13 | 364.74 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |