山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-25 | 25.7 | 4.78 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25 锅炉 | 0:00 | 34.43 | 252.17 | 644.96 |  |
|  | 1:00 | 32.66 | 224.24 | 576.52 |  |
|  | 2:00 | 27.34 | 225.04 | 466.86 |  |
|  | 3:00 | 25.6 | 210.11 | 414.88 |  |
|  | 4:00 | 26.47 | 192.28 | 451.33 |  |
|  | 5:00 | 27.1 | 197.98 | 468.49 |  |
|  | 6:00 | 26.18 | 213.44 | 436.57 |  |
|  | 7:00 | 25.79 | 206.36 | 420.9 |  |
|  | 8:00 | 26.27 | 154.89 | 417.1 |  |
|  | 9:00 | 26.63 | 194.68 | 489.31 |  |
|  | 10:00 | 25.91 | 210.86 | 391.72 |  |
|  | 11:00 | 26.39 | 105.07 | 365.97 |  |
|  | 12:00 | 26.74 | 157.77 | 442.55 |  |
|  | 13:00 | 27.65 | 162.15 | 453.17 |  |
|  | 14:00 | 26.39 | 138.55 | 451.25 |  |
|  | 15:00 | 27.23 | 135.4 | 473.75 |  |
|  | 16:00 | 26.33 | 195.16 | 430.61 |  |
|  | 17:00 | 24.42 | 180.71 | 365.09 |  |
|  | 18:00 | 24.92 | 101.5 | 378.72 |  |
|  | 19:00 | 24.7 | 84.82 | 372.84 |  |
|  | 20:00 | 24.94 | 133.63 | 381.72 |  |
|  | 21:00 | 25.01 | 214.36 | 376.93 |  |
|  | 22:00 | 25.19 | 231.88 | 367.14 |  |
|  | 23:00 | 25.23 | 179.72 | 364.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |