山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-27 | 51 | 5.355 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-27 锅炉 | 0:00 | 29.31 | 230.69 | 395.84 |  |
|  | 1:00 | 29.33 | 279.54 | 370.11 |  |
|  | 2:00 | 29.39 | 194.37 | 331.91 |  |
|  | 3:00 | 29.36 | 209.69 | 378.91 |  |
|  | 4:00 | 29.49 | 187.22 | 392.98 |  |
|  | 5:00 | 29.37 | 157.85 | 371.84 |  |
|  | 6:00 | 29.45 | 232.05 | 362.21 |  |
|  | 7:00 | 29.45 | 310.91 | 394.86 |  |
|  | 8:00 | 29.49 | 217.85 | 371.37 |  |
|  | 9:00 | 29.58 | 192.47 | 364.63 |  |
|  | 10:00 | 29.62 | 168.16 | 347.09 |  |
|  | 11:00 | 29.45 | 254.4 | 394.99 |  |
|  | 12:00 | 29.34 | 219.13 | 368.98 |  |
|  | 13:00 | 29.38 | 252.39 | 363.3 |  |
|  | 14:00 | 29.42 | 252.37 | 348.8 |  |
|  | 15:00 | 29.41 | 311.28 | 374.84 |  |
|  | 16:00 | 29.38 | 302.14 | 393.38 |  |
|  | 17:00 | 29.35 | 300.24 | 377.2 |  |
|  | 18:00 | 29.25 | 317.68 | 380.05 |  |
|  | 19:00 | 29.21 | 229.27 | 396.19 |  |
|  | 20:00 | 29.21 | 177.36 | 387.77 |  |
|  | 21:00 | 29.2 | 208.23 | 386.02 |  |
|  | 22:00 | 29.26 | 240.29 | 395.68 |  |
|  | 23:00 | 29.27 | 214.7 | 394.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |