山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-29 | 55 | 6.105 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-29 锅炉 | 0:00 | 28.25 | 152.27 | 446.43 |  |
|  | 1:00 | 26.77 | 87.27 | 407.75 |  |
|  | 2:00 | 26.98 | 81.93 | 405.04 |  |
|  | 3:00 | 26.89 | 96.42 | 379.53 |  |
|  | 4:00 | 25.61 | 101.6 | 378 |  |
|  | 5:00 | 25.37 | 184.26 | 346.29 |  |
|  | 6:00 | 26.31 | 193.64 | 384.52 |  |
|  | 7:00 | 26.88 | 137.89 | 355.36 |  |
|  | 8:00 | 25.21 | 186.02 | 363.62 |  |
|  | 9:00 | 25.87 | 103.5 | 355.72 |  |
|  | 10:00 | 24.27 | 21.48 | 317.2 |  |
|  | 11:00 | 25.34 | 135.73 | 382.74 |  |
|  | 12:00 | 25.74 | 179.67 | 372.81 |  |
|  | 13:00 | 27.31 | 133.39 | 413.36 |  |
|  | 14:00 | 26.7 | 125.71 | 382.6 |  |
|  | 15:00 | 28.2 | 148.93 | 402.32 |  |
|  | 16:00 | 27 | 225.43 | 379.62 |  |
|  | 17:00 | 26.85 | 206.08 | 395.16 |  |
|  | 18:00 | 25.58 | 197.08 | 364.28 |  |
|  | 19:00 | 25.35 | 124.29 | 351.88 |  |
|  | 20:00 | 25.79 | 105.19 | 365.56 |  |
|  | 21:00 | 26.57 | 140.18 | 401.04 |  |
|  | 22:00 | 24.98 | 170.4 | 369.15 |  |
|  | 23:00 | 25.51 | 141.78 | 394.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |