山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-30 | 112 | 3.625 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30 锅炉 | 0:00 | 29.25 | 169.95 | 467.35 |  |
|  | 1:00 | 29.37 | 180.29 | 473.87 |  |
|  | 2:00 | 29.36 | 203.46 | 465.5 |  |
|  | 3:00 | 29.36 | 167.42 | 446.91 |  |
|  | 4:00 | 29.37 | 76.18 | 446.36 |  |
|  | 5:00 | 29.44 | 54.89 | 413.43 |  |
|  | 6:00 | 29.42 | 64.8 | 413.43 |  |
|  | 7:00 | 29.49 | 128.24 | 436.14 |  |
|  | 8:00 | 29.43 | 87.6 | 428.74 |  |
|  | 9:00 | 29.3 | 70.51 | 398.18 |  |
|  | 10:00 | 29.28 | 87.37 | 378.84 |  |
|  | 11:00 | 29.15 | 109.04 | 433.59 |  |
|  | 12:00 | 29.06 | 94.54 | 422.18 |  |
|  | 13:00 | 29.08 | 113.2 | 413.2 |  |
|  | 14:00 | 29.16 | 159.57 | 446.28 |  |
|  | 15:00 | 29.16 | 72.44 | 442.48 |  |
|  | 16:00 | 29.24 | 100.74 | 455.31 |  |
|  | 17:00 | 29.24 | 153.86 | 402.53 |  |
|  | 18:00 | 29.27 | 151.79 | 435.35 |  |
|  | 19:00 | 29.36 | 186.53 | 462.18 |  |
|  | 20:00 | 29.41 | 129.47 | 455.09 |  |
|  | 21:00 | 29.45 | 188.14 | 471.31 |  |
|  | 22:00 | 29.43 | 171.64 | 462.61 |  |
|  | 23:00 | 29.54 | 134.19 | 460.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |