山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 | 30 | 7.925 | 63.65 | 3.79 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 锅炉 | 0:00 | 25.47 | 126.33 | 400.84 |  |
|  | 1:00 | 29.55 | 158.72 | 395.87 |  |
|  | 2:00 | 24.14 | 166.5 | 353.24 |  |
|  | 3:00 | 24.61 | 146.85 | 354.14 |  |
|  | 4:00 | 24.49 | 53.35 | 341.58 |  |
|  | 5:00 | 26.35 | 77.14 | 384.23 |  |
|  | 6:00 | 26.74 | 169.51 | 392.32 |  |
|  | 7:00 | 27.02 | 118.59 | 398.88 |  |
|  | 8:00 | 25.25 | 127.39 | 367.75 |  |
|  | 9:00 | 25.17 | 160.73 | 363.5 |  |
|  | 10:00 | 24.18 | 154.94 | 340.65 |  |
|  | 11:00 | 25.02 | 190.71 | 379.06 |  |
|  | 12:00 | 25.18 | 174.43 | 370.08 |  |
|  | 13:00 | 24.82 | 70.64 | 368.57 |  |
|  | 14:00 | 24.56 | 136.24 | 382.11 |  |
|  | 15:00 | 24.1 | 144.45 | 352.21 |  |
|  | 16:00 | 24.64 | 158.86 | 384.13 |  |
|  | 17:00 | 25.53 | 190.3 | 403.37 |  |
|  | 18:00 | 24.23 | 214.34 | 368.92 |  |
|  | 19:00 | 23.77 | 218.99 | 364.32 |  |
|  | 20:00 | 24.11 | 227.21 | 371.02 |  |
|  | 21:00 | 24.02 | 244.36 | 368.91 |  |
|  | 22:00 | 24.51 | 237.18 | 389.19 |  |
|  | 23:00 | 26.2 | 270.18 | 406.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |