山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 | 56 | 7.79 | 79 | 6.685 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 锅炉 | 0:00 | 24.3 | 195.37 | 377.48 |  |
|  | 1:00 | 23.11 | 230.84 | 323.81 |  |
|  | 2:00 | 23.89 | 199.55 | 338.58 |  |
|  | 3:00 | 24.84 | 168.83 | 370.44 |  |
|  | 4:00 | 24.27 | 216.95 | 360.22 |  |
|  | 5:00 | 23.84 | 184.56 | 331.69 |  |
|  | 6:00 | 23.76 | 125.4 | 325.72 |  |
|  | 7:00 | 23.7 | 144.02 | 338.21 |  |
|  | 8:00 | 24.17 | 180.32 | 355.46 |  |
|  | 9:00 | 23.73 | 208 | 353.54 |  |
|  | 10:00 | 23.61 | 199.82 | 336.85 |  |
|  | 11:00 | 24.3 | 191.39 | 365.39 |  |
|  | 12:00 | 23.87 | 177.45 | 352.27 |  |
|  | 13:00 | 23.83 | 164.28 | 332.77 |  |
|  | 14:00 | 23.51 | 157.82 | 328.99 |  |
|  | 15:00 | 23.68 | 144.52 | 322.68 |  |
|  | 16:00 | 24.38 | 182.98 | 383.95 |  |
|  | 17:00 | 26.45 | 161 | 439.87 |  |
|  | 18:00 | 25.79 | 65.69 | 414.41 |  |
|  | 19:00 | 24.14 | 110.54 | 359.42 |  |
|  | 20:00 | 23.8 | 90.09 | 366.2 |  |
|  | 21:00 | 23.59 | 166.11 | 361.41 |  |
|  | 22:00 | 23.73 | 82.89 | 371.05 |  |
|  | 23:00 | 25.35 | 68.27 | 431.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |