山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 | 39 | 7.705 | 58.75 | 7.69 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-3 锅炉 | 0:00 | 24.61 | 113.55 | 409.41 |  |
|  | 1:00 | 23.18 | 110.31 | 356.79 |  |
|  | 2:00 | 23.32 | 88.4 | 356.13 |  |
|  | 3:00 | 23.87 | 98.76 | 378.27 |  |
|  | 4:00 | 23.71 | 60.75 | 348.65 |  |
|  | 5:00 | 23.2 | 28.16 | 321.88 |  |
|  | 6:00 | 23.45 | 98.24 | 340.86 |  |
|  | 7:00 | 24.55 | 114.95 | 375.04 |  |
|  | 8:00 | 25.06 | 114.04 | 417.61 |  |
|  | 9:00 | 24.86 | 162.98 | 406.83 |  |
|  | 10:00 | 24.61 | 149.57 | 397.34 |  |
|  | 11:00 | 23.88 | 155.85 | 360.98 |  |
|  | 12:00 | 25.71 | 196.16 | 420.4 |  |
|  | 13:00 | 26.67 | 219.56 | 437.12 |  |
|  | 14:00 | 26.42 | 167.32 | 438.53 |  |
|  | 15:00 | 26.19 | 105.3 | 445.11 |  |
|  | 16:00 | 26.55 | 57.02 | 435.56 |  |
|  | 17:00 | 26.28 | 23.91 | 416.88 |  |
|  | 18:00 | 26.23 | 75.89 | 425.37 |  |
|  | 19:00 | 24.75 | 83.37 | 394.22 |  |
|  | 20:00 | 24.59 | 60.37 | 390.92 |  |
|  | 21:00 | 26.24 | 42.13 | 445.97 |  |
|  | 22:00 | 25.71 | 71.69 | 426.28 |  |
|  | 23:00 | 25.89 | 158.57 | 428.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |