山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-4 | 31 | 7.79 | 54.45 | 5.76 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-4 锅炉 | 0:00 | 26.3 | 133.4 | 429.14 |  |
|  | 1:00 | 26.12 | 124.61 | 429.01 |  |
|  | 2:00 | 26.04 | 120.79 | 429.01 |  |
|  | 3:00 | 27.19 | 146.71 | 451.1 |  |
|  | 4:00 | 26.99 | 184.18 | 424.1 |  |
|  | 5:00 | 24.39 | 163.51 | 377.88 |  |
|  | 6:00 | 26.39 | 104.29 | 434.5 |  |
|  | 7:00 | 25.93 | 119.28 | 419.18 |  |
|  | 8:00 | 26.46 | 134.61 | 441.29 |  |
|  | 9:00 | 26.11 | 180.77 | 441.19 |  |
|  | 10:00 | 25.15 | 104.76 | 369.47 |  |
|  | 11:00 | 24.16 | 67.8 | 382.2 |  |
|  | 12:00 | 26.11 | 132.06 | 403.77 |  |
|  | 13:00 | 24.58 | 200.87 | 393 |  |
|  | 14:00 | 24.5 | 206.72 | 374.43 |  |
|  | 15:00 | 25.52 | 142.56 | 414.21 |  |
|  | 16:00 | 26.87 | 127.89 | 414.02 |  |
|  | 17:00 | 26.7 | 94.77 | 404.69 |  |
|  | 18:00 | 27.22 | 97.87 | 387.16 |  |
|  | 19:00 | 27.59 | 122.99 | 439.96 |  |
|  | 20:00 | 28.23 | 124.78 | 429.42 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 179.68 | 427.17 |  |
|  | 22:00 | 27.08 | 189.68 | 412.7 |  |
|  | 23:00 | 27.12 | 184.97 | 439.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |