山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 | 36 | 7.63 | 48 | 5.525 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-5 锅炉 | 0:00 | 29.52 | 191.26 | 458.61 |  |
|  | 1:00 | 29.43 | 94.67 | 455.87 |  |
|  | 2:00 | 29.49 | 190.35 | 456.04 |  |
|  | 3:00 | 29.48 | 173.55 | 481.4 |  |
|  | 4:00 | 29.49 | 159.45 | 464.35 |  |
|  | 5:00 | 29.57 | 136.22 | 469.41 |  |
|  | 6:00 | 29.55 | 136.22 | 475.42 |  |
|  | 7:00 | 29.49 | 164.04 | 466.55 |  |
|  | 8:00 | 29.53 | 187.19 | 450.52 |  |
|  | 9:00 | 29.49 | 151.3 | 424.84 |  |
|  | 10:00 | 29.5 | 192.5 | 453.67 |  |
|  | 11:00 | 29.44 | 148.04 | 445.34 |  |
|  | 12:00 | 29.44 | 126.32 | 445.01 |  |
|  | 13:00 | 29.52 | 218.59 | 483.02 |  |
|  | 14:00 | 29.38 | 211.15 | 470.65 |  |
|  | 15:00 | 29.35 | 207.8 | 437.66 |  |
|  | 16:00 | 28.98 | 64.66 | 43.79 |  |
|  | 17:00 | 27.78 | 124.42 | 1.04 |  |
|  | 18:00 | 27.77 | 94.9 | 210.52 |  |
|  | 19:00 | 29.79 | 146.15 | 350.13 |  |
|  | 20:00 | 30.22 | 157.27 | 270.01 |  |
|  | 21:00 | 29.93 | 76.62 | 108.99 |  |
|  | 22:00 | 29.76 | 104.31 | 94.36 |  |
|  | 23:00 | 29.95 | 93.47 | 122.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |