山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 | 39 | 7.79 | 65.55 | 12.15 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 锅炉 | 0:00 | 95.42 | 308.57 | 366.41 |  |
|  | 1:00 | 83.93 | 87.46 | 301.86 |  |
|  | 2:00 | 89.72 | 35.73 | 281 |  |
|  | 3:00 | 88.62 | 152.92 | 324.91 |  |
|  | 4:00 | 36.62 | 91.02 | 313.31 |  |
|  | 5:00 | 34.28 | 79.03 | 276.12 |  |
|  | 6:00 | 35.74 | 49.7 | 278.64 |  |
|  | 7:00 | 35.01 | 207.59 | 299.1 |  |
|  | 8:00 | 35.31 | 244.65 | 314.27 |  |
|  | 9:00 | 34.59 | 186.53 | 259.54 |  |
|  | 10:00 | 34.62 | 148.18 | 255.9 |  |
|  | 11:00 | 35.33 | 177.43 | 260.33 |  |
|  | 12:00 | 36.37 | 174.85 | 267.76 |  |
|  | 13:00 | 35.54 | 181.5 | 221.01 |  |
|  | 14:00 | 35.61 | 204.33 | 200.05 |  |
|  | 15:00 | 43.6 | 242.97 | 227.98 |  |
|  | 16:00 | 34.43 | 169.83 | 254.73 |  |
|  | 17:00 | 61.36 | 343.13 | 285.16 |  |
|  | 18:00 | 72.95 | 407.93 | 252.16 |  |
|  | 19:00 | 25.56 | 186.95 | 277.1 |  |
|  | 20:00 | 24.6 | 143.93 | 284.12 |  |
|  | 21:00 | 24.51 | 137.36 | 167.47 |  |
|  | 22:00 | 24 | 194.3 | 260.92 |  |
|  | 23:00 | 24.74 | 141.04 | 247.41 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |