山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-7 | 32 | 7.6 | 60.6 | 9.34 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-7 锅炉 | 0:00 | 24.74 | 193.83 | 287.88 |  |
|  | 1:00 | 24.98 | 137.01 | 264.15 |  |
|  | 2:00 | 23.95 | 132.91 | 241.54 |  |
|  | 3:00 | 24.65 | 203.2 | 278.34 |  |
|  | 4:00 | 24.34 | 223.1 | 260.03 |  |
|  | 5:00 | 25.21 | 222.07 | 250.01 |  |
|  | 6:00 | 24.81 | 154.96 | 261.13 |  |
|  | 7:00 | 24.51 | 136.02 | 241.15 |  |
|  | 8:00 | 31.55 | 176.33 | 288.53 |  |
|  | 9:00 | 31.91 | 164.76 | 281 |  |
|  | 10:00 | 32.15 | 198.68 | 278.64 |  |
|  | 11:00 | 32.09 | 219.19 | 269.56 |  |
|  | 12:00 | 32.57 | 181.42 | 282.89 |  |
|  | 13:00 | 31.84 | 227.44 | 281.73 |  |
|  | 14:00 | 31.39 | 199.05 | 263.3 |  |
|  | 15:00 | 31.09 | 128.77 | 236.33 |  |
|  | 16:00 | 24.44 | 45.7 | 266.01 |  |
|  | 17:00 | 23.74 | 32.56 | 286.74 |  |
|  | 18:00 | 24.19 | 79.33 | 302.06 |  |
|  | 19:00 | 24.65 | 61.13 | 284.81 |  |
|  | 20:00 | 23.88 | 109.07 | 313.92 |  |
|  | 21:00 | 24.16 | 118.54 | 311.86 |  |
|  | 22:00 | 23.89 | 109.7 | 311.55 |  |
|  | 23:00 | 24.24 | 96.36 | 318.96 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |