山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 | 36 | 7.86 | 59.65 | 9.52 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 锅炉 | 0:00 | 29.93 | 261.73 | 408.33 |  |
|  | 1:00 | 28.6 | 258.47 | 356.32 |  |
|  | 2:00 | 29.25 | 224.8 | 359.19 |  |
|  | 3:00 | 30.42 | 231.9 | 450.95 |  |
|  | 4:00 | 28.98 | 291.06 | 371.29 |  |
|  | 5:00 | 28.09 | 311.17 | 340.63 |  |
|  | 6:00 | 28.61 | 288.24 | 345.12 |  |
|  | 7:00 | 28.03 | 189.23 | 327.21 |  |
|  | 8:00 | 28.05 | 170.62 | 295.49 |  |
|  | 9:00 | 27.71 | 175.81 | 308.56 |  |
|  | 10:00 | 26.66 | 167.11 | 315.61 |  |
|  | 11:00 | 26.7 | 231.02 | 314.81 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 232.88 | 323.69 |  |
|  | 13:00 | 26.84 | 210.6 | 312.11 |  |
|  | 14:00 | 27.08 | 224.53 | 317.13 |  |
|  | 15:00 | 26.85 | 146.46 | 306.25 |  |
|  | 16:00 | 26.91 | 239.15 | 314.25 |  |
|  | 17:00 | 26.74 | 376.65 | 306.31 |  |
|  | 18:00 | 26.57 | 334.21 | 319.36 |  |
|  | 19:00 | 27.02 | 185.81 | 315.88 |  |
|  | 20:00 | 26.41 | 184.25 | 316.07 |  |
|  | 21:00 | 26.5 | 188.08 | 320.83 |  |
|  | 22:00 | 26.18 | 205.74 | 318.76 |  |
|  | 23:00 | 26.58 | 310.91 | 327.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |