山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 | 35 | 7.71 | 120 | 5.175 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-11 锅炉 | 0:00 | 31.22 | 365.24 | 394.25 |  |
|  | 1:00 | 31.14 | 229.07 | 394.11 |  |
|  | 2:00 | 31.18 | 362.39 | 307.05 |  |
|  | 3:00 | 31.13 | 342.93 | 394.54 |  |
|  | 4:00 | 31.1 | 473.17 | 416.11 |  |
|  | 5:00 | 31.13 | 265.99 | 404.36 |  |
|  | 6:00 | 31.19 | 159.12 | 411.64 |  |
|  | 7:00 | 31.25 | 155.38 | 431.48 |  |
|  | 8:00 | 31.25 | 251.84 | 379.1 |  |
|  | 9:00 | 31.27 | 280.46 | 332.65 |  |
|  | 10:00 | 30.21 | 285.47 | 349.19 |  |
|  | 11:00 | 29.87 | 330.31 | 340.1 |  |
|  | 12:00 | 29.78 | 392.66 | 369.59 |  |
|  | 13:00 | 29.65 | 341.46 | 341.37 |  |
|  | 14:00 | 29.68 | 296 | 352.26 |  |
|  | 15:00 | 29.74 | 358.23 | 325.19 |  |
|  | 16:00 | 29.79 | 357.7 | 341.65 |  |
|  | 17:00 | 29.82 | 363.14 | 359.66 |  |
|  | 18:00 | 30.96 | 362.3 | 370.23 |  |
|  | 19:00 | 31.11 | 309.79 | 344.84 |  |
|  | 20:00 | 31.11 | 398.45 | 398.15 |  |
|  | 21:00 | 31.11 | 360.28 | 383.7 |  |
|  | 22:00 | 31.21 | 292.96 | 371.93 |  |
|  | 23:00 | 31.21 | 136.36 | 344.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |