山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 | 33 | 7.715 | 42.8 | 3.24 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-12 锅炉 | 0:00 | 25.02 | 141.49 | 315.59 |  |
|  | 1:00 | 25.41 | 219.8 | 326.28 |  |
|  | 2:00 | 25.41 | 152.04 | 328.78 |  |
|  | 3:00 | 25.83 | 217.57 | 335.96 |  |
|  | 4:00 | 25.66 | 132.45 | 325.91 |  |
|  | 5:00 | 25.06 | 132.78 | 310.06 |  |
|  | 6:00 | 24.67 | 151.97 | 317.72 |  |
|  | 7:00 | 24.74 | 146.59 | 326.13 |  |
|  | 8:00 | 25.68 | 119.37 | 302.88 |  |
|  | 9:00 | 27.85 | 244.75 | 304.97 |  |
|  | 10:00 | 27.14 | 180.35 | 302.7 |  |
|  | 11:00 | 28.22 | 210.75 | 346.74 |  |
|  | 12:00 | 27.36 | 304.25 | 330.52 |  |
|  | 13:00 | 27.57 | 255.28 | 332.67 |  |
|  | 14:00 | 27.48 | 248.19 | 327.94 |  |
|  | 15:00 | 27.5 | 116.58 | 322.48 |  |
|  | 16:00 | 27.71 | 166.89 | 322.63 |  |
|  | 17:00 | 27.85 | 242.93 | 341.74 |  |
|  | 18:00 | 25.4 | 229.73 | 310.18 |  |
|  | 19:00 | 25.24 | 278.71 | 299.2 |  |
|  | 20:00 | 24.44 | 361.89 | 300.18 |  |
|  | 21:00 | 25.11 | 376.96 | 312.5 |  |
|  | 22:00 | 25.22 | 180.6 | 321.18 |  |
|  | 23:00 | 25.55 | 127.69 | 328.2 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |