山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-13 | 30 | 7.65 | 51.9 | 5.13 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-13 锅炉 | 0:00 | 25.87 | 123.72 | 361.05 |  |
|  | 1:00 | 25.32 | 145.4 | 351.57 |  |
|  | 2:00 | 25.25 | 91.41 | 360.61 |  |
|  | 3:00 | 25.69 | 132.72 | 350.47 |  |
|  | 4:00 | 25.83 | 130.66 | 357.33 |  |
|  | 5:00 | 25.75 | 183.53 | 376.08 |  |
|  | 6:00 | 25.17 | 247.69 | 373.06 |  |
|  | 7:00 | 24.75 | 286.93 | 352.84 |  |
|  | 8:00 | 26.93 | 91.45 | 346.37 |  |
|  | 9:00 | 28.15 | 62.15 | 347.19 |  |
|  | 10:00 | 27.87 | 58.25 | 340.08 |  |
|  | 11:00 | 27.7 | 93.38 | 334.08 |  |
|  | 12:00 | 25.63 | 223.3 | 341.86 |  |
|  | 13:00 | 25.74 | 289.49 | 348.03 |  |
|  | 14:00 | 26.82 | 274.2 | 341.81 |  |
|  | 15:00 | 25.82 | 297.74 | 337.28 |  |
|  | 16:00 | 27.19 | 273.56 | 323.36 |  |
|  | 17:00 | 31.21 | 212.1 | 304.24 |  |
|  | 18:00 | 30.57 | 184.4 | 302.99 |  |
|  | 19:00 | 30.65 | 260.74 | 309.62 |  |
|  | 20:00 | 30.34 | 235.49 | 309.77 |  |
|  | 21:00 | 30.93 | 263.75 | 322.02 |  |
|  | 22:00 | 32.38 | 276.99 | 376.16 |  |
|  | 23:00 | 31.19 | 280.43 | 347.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |