山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 | 34 | 7.7 | 48 | 4.975 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 锅炉 | 0:00 | 29.02 | 244.39 | 320.01 |  |
|  | 1:00 | 28.94 | 217.99 | 339.37 |  |
|  | 2:00 | 28.89 | 207.87 | 333.04 |  |
|  | 3:00 | 28.88 | 207.69 | 328.69 |  |
|  | 4:00 | 28.86 | 199.43 | 330.16 |  |
|  | 5:00 | 28.84 | 188.65 | 330.37 |  |
|  | 6:00 | 28.8 | 193.96 | 340.14 |  |
|  | 7:00 | 28.82 | 208.99 | 324.05 |  |
|  | 8:00 | 28.18 | 127.14 | 372.81 |  |
|  | 9:00 | 29.53 | 130.74 | 355.59 |  |
|  | 10:00 | 29.57 | 99.93 | 344.22 |  |
|  | 11:00 | 29.53 | 158.87 | 335.88 |  |
|  | 12:00 | 29.57 | 280.16 | 343.21 |  |
|  | 13:00 | 29.58 | 363.06 | 347.78 |  |
|  | 14:00 | 29.61 | 396.87 | 337.36 |  |
|  | 15:00 | 29.65 | 386.93 | 316.8 |  |
|  | 16:00 | 29.68 | 264.77 | 306.91 |  |
|  | 17:00 | 29.69 | 277.53 | 353.38 |  |
|  | 18:00 | 29.66 | 234.3 | 342.34 |  |
|  | 19:00 | 30.61 | 308.54 | 322.25 |  |
|  | 20:00 | 31.23 | 258.39 | 380.61 |  |
|  | 21:00 | 31.27 | 203.47 | 404.68 |  |
|  | 22:00 | 31.27 | 205.35 | 368.27 |  |
|  | 23:00 | 31.32 | 265.69 | 406.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |