山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-16 | 46 | 7.75 | 69 | 4.8 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-16 锅炉 | 0:00 | 24.4 | 97.23 | 380.97 |  |
|  | 1:00 | 24.69 | 173.02 | 399.87 |  |
|  | 2:00 | 25.21 | 262.77 | 420.08 |  |
|  | 3:00 | 25.25 | 254.4 | 404.79 |  |
|  | 4:00 | 26.84 | 130.4 | 414.55 |  |
|  | 5:00 | 28.62 | 104.82 | 428.06 |  |
|  | 6:00 | 28.16 | 19.19 | 422.11 |  |
|  | 7:00 | 27.01 | 74.89 | 412.17 |  |
|  | 8:00 | 27.74 | 125.14 | 388.36 |  |
|  | 9:00 | 28.48 | 196.38 | 390.9 |  |
|  | 10:00 | 28.48 | 171.97 | 397.69 |  |
|  | 11:00 | 27.47 | 127.61 | 358.98 |  |
|  | 12:00 | 27.9 | 151.46 | 368.76 |  |
|  | 13:00 | 24.47 | 136.12 | 339.03 |  |
|  | 14:00 | 27.3 | 65.35 | 323.76 |  |
|  | 15:00 | 28 | 83.36 | 360.74 |  |
|  | 16:00 | 28.29 | 109.96 | 375.47 |  |
|  | 17:00 | 29.04 | 68.42 | 347.7 |  |
|  | 18:00 | 35.68 | 45.1 | 385.56 |  |
|  | 19:00 | 27.96 | 135.06 | 358.4 |  |
|  | 20:00 | 33.11 | 274.46 | 395.85 |  |
|  | 21:00 | 25.06 | 286.72 | 391.76 |  |
|  | 22:00 | 27.47 | 280.77 | 407.41 |  |
|  | 23:00 | 28.92 | 109.97 | 429.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |