山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-17 | 30 | 7.765 | 44.6 | 4.315 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-17 锅炉 | 0:00 | 28.91 | 87.11 | 493.67 |  |
|  | 1:00 | 30.9 | 100.17 | 509.2 |  |
|  | 2:00 | 32.93 | 73.46 | 421.4 |  |
|  | 3:00 | 32.8 | 55.07 | 80.99 |  |
|  | 4:00 | 33.72 | 186.05 | 300.38 |  |
|  | 5:00 | 34.07 | 190.68 | 284.56 |  |
|  | 6:00 | 34.53 | 194.7 | 297.75 |  |
|  | 7:00 | 31.56 | 133.11 | 200.29 |  |
|  | 8:00 | 30.98 | 154.16 | 224.3 |  |
|  | 9:00 | 30.8 | 145.32 | 183.89 |  |
|  | 10:00 | 30.7 | 123.93 | 174.12 |  |
|  | 11:00 | 30.6 | 157.25 | 159.3 |  |
|  | 12:00 | 30.52 | 155.71 | 153.84 |  |
|  | 13:00 | 30.54 | 179.54 | 151.32 |  |
|  | 14:00 | 30.58 | 162.29 | 152.55 |  |
|  | 15:00 | 30.47 | 117.79 | 155.59 |  |
|  | 16:00 | 30.41 | 62.33 | 146.02 |  |
|  | 17:00 | 30.19 | 35.92 | 92.14 |  |
|  | 18:00 | 29.69 | 14.14 | 100.45 |  |
|  | 19:00 | 29.42 | 12.68 | 90.94 |  |
|  | 20:00 | 29.32 | 5.43 | 98.47 |  |
|  | 21:00 | 29.22 | 15.74 | 91.46 |  |
|  | 22:00 | 29.22 | 10.51 | 91.32 |  |
|  | 23:00 | 29.13 | 10.69 | 84.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |