山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-18 | 32 | 7.765 | 46.6 | 4.845 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-18 锅炉 | 0:00 | 29.04 | 5.33 | 89.92 |  |
|  | 1:00 | 28.94 | 7.68 | 92.36 |  |
|  | 2:00 | 28.83 | 6.83 | 92.31 |  |
|  | 3:00 | 29.21 | 13.29 | 88.99 |  |
|  | 4:00 | 28.91 | 9.33 | 94.03 |  |
|  | 5:00 | 28.81 | 8.85 | 82.98 |  |
|  | 6:00 | 28.98 | 7.31 | 106.34 |  |
|  | 7:00 | 29.6 | 20.71 | 127.57 |  |
|  | 8:00 | 29.53 | 18.73 | 180.25 |  |
|  | 9:00 | 29.36 | 6.15 | 180.82 |  |
|  | 10:00 | 29.32 | 7.63 | 177.68 |  |
|  | 11:00 | 29.21 | 6.66 | 187.35 |  |
|  | 12:00 | 29.16 | 11.57 | 178.78 |  |
|  | 13:00 | 29.2 | 4.8 | 164.06 |  |
|  | 14:00 | 29.26 | 25.43 | 172.97 |  |
|  | 15:00 | 29.28 | 12.08 | 163.99 |  |
|  | 16:00 | 29.27 | 16.93 | 188.78 |  |
|  | 17:00 | 29.34 | 24.99 | 180.05 |  |
|  | 18:00 | 29.39 | 66.11 | 197.84 |  |
|  | 19:00 | 29.38 | 49.93 | 196.32 |  |
|  | 20:00 | 29.34 | 28.58 | 191.46 |  |
|  | 21:00 | 29.21 | 7.73 | 200.82 |  |
|  | 22:00 | 29.21 | 11.6 | 194.28 |  |
|  | 23:00 | 29.28 | 20.58 | 189.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |