山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 | 34 | 7.83 | 50.45 | 3.92 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-19 锅炉 | 0:00 | 29.32 | 29.28 | 193.67 |  |
|  | 1:00 | 29.32 | 4.34 | 183.54 |  |
|  | 2:00 | 29.36 | 13.67 | 193.68 |  |
|  | 3:00 | 29.33 | 24.27 | 190.24 |  |
|  | 4:00 | 29.3 | 17.2 | 197.92 |  |
|  | 5:00 | 29.24 | 12.05 | 191.64 |  |
|  | 6:00 | 29.23 | 14.98 | 183.99 |  |
|  | 7:00 | 29.29 | 14.02 | 183.09 |  |
|  | 8:00 | 29.28 | 28.61 | 197.15 |  |
|  | 9:00 | 29.27 | 25.88 | 197.79 |  |
|  | 10:00 | 29.3 | 68.42 | 184.4 |  |
|  | 11:00 | 29.31 | 84.84 | 182.49 |  |
|  | 12:00 | 29.33 | 112.76 | 198.79 |  |
|  | 13:00 | 29.29 | 74.78 | 195.88 |  |
|  | 14:00 | 29.37 | 99.13 | 186.28 |  |
|  | 15:00 | 29.39 | 102.97 | 190.78 |  |
|  | 16:00 | 29.29 | 62.52 | 197.63 |  |
|  | 17:00 | 29.29 | 33.76 | 189.03 |  |
|  | 18:00 | 29.28 | 86.12 | 191.25 |  |
|  | 19:00 | 29.32 | 123.64 | 194.66 |  |
|  | 20:00 | 29.26 | 100.9 | 204.76 |  |
|  | 21:00 | 29.3 | 118.11 | 197.88 |  |
|  | 22:00 | 29.38 | 92.28 | 191.12 |  |
|  | 23:00 | 29.36 | 46.98 | 181.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |