山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 | 36 | 7.74 | 40.95 | 2.57 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-20 锅炉 | 0:00 | 29.23 | 21.44 | 186.96 |  |
|  | 1:00 | 29.27 | 29.43 | 183.26 |  |
|  | 2:00 | 29.28 | 31.65 | 179.45 |  |
|  | 3:00 | 29.27 | 8.26 | 191.62 |  |
|  | 4:00 | 29.24 | 19.21 | 186.3 |  |
|  | 5:00 | 29.28 | 15.16 | 179.15 |  |
|  | 6:00 | 29.24 | 7.39 | 178.51 |  |
|  | 7:00 | 29.25 | 20.94 | 179.34 |  |
|  | 8:00 | 29.25 | 42.72 | 178.34 |  |
|  | 9:00 | 29.31 | 82.89 | 203.15 |  |
|  | 10:00 | 29.32 | 66.42 | 216.69 |  |
|  | 11:00 | 29.17 | 40.13 | 219.5 |  |
|  | 12:00 | 29.2 | 64.37 | 202.8 |  |
|  | 13:00 | 29.38 | 74.79 | 189.53 |  |
|  | 14:00 | 29.49 | 119.87 | 198.09 |  |
|  | 15:00 | 29.44 | 92.02 | 203.91 |  |
|  | 16:00 | 29.33 | 120.94 | 210.48 |  |
|  | 17:00 | 29.35 | 129.85 | 196.93 |  |
|  | 18:00 | 29.45 | 102.48 | 294.21 |  |
|  | 19:00 | 29.94 | 168.27 | 488.28 |  |
|  | 20:00 | 29.9 | 216.84 | 476.69 |  |
|  | 21:00 | 30.01 | 294.42 | 471.96 |  |
|  | 22:00 | 30.11 | 283.79 | 464.17 |  |
|  | 23:00 | 30.11 | 191.36 | 466.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |