山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-24 | 32 | 7.54 | 50.85 | 5.42 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-24 锅炉 | 0:00 | 35.66 | 331.47 | 475.6 |  |
|  | 1:00 | 35.47 | 277.35 | 444.36 |  |
|  | 2:00 | 35.49 | 304.28 | 472.52 |  |
|  | 3:00 | 35.35 | 276.52 | 492.95 |  |
|  | 4:00 | 35.29 | 375.54 | 457.07 |  |
|  | 5:00 | 35.34 | 363.03 | 483.72 |  |
|  | 6:00 | 35.49 | 352.05 | 529.96 |  |
|  | 7:00 | 35.56 | 339.24 | 501.09 |  |
|  | 8:00 | 35.52 | 294.15 | 479.11 |  |
|  | 9:00 | 35.31 | 249.22 | 472.8 |  |
|  | 10:00 | 34.32 | 279.14 | 452.78 |  |
|  | 11:00 | 33.5 | 227.35 | 458.75 |  |
|  | 12:00 | 33.41 | 224.41 | 414.61 |  |
|  | 13:00 | 33.27 | 221.51 | 452.57 |  |
|  | 14:00 | 33.24 | 256.83 | 410.42 |  |
|  | 15:00 | 33.18 | 244.19 | 457.46 |  |
|  | 16:00 | 33.16 | 279.56 | 419.89 |  |
|  | 17:00 | 33.13 | 278.52 | 445.99 |  |
|  | 18:00 | 33.17 | 297.48 | 414.63 |  |
|  | 19:00 | 33.13 | 237.57 | 437.04 |  |
|  | 20:00 | 33.07 | 257.94 | 388.34 |  |
|  | 21:00 | 33.1 | 254.06 | 421.27 |  |
|  | 22:00 | 33.17 | 228.24 | 414.8 |  |
|  | 23:00 | 33.19 | 235.89 | 458.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |