山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 | 36 | 7.79 | 48.3 | 4.69 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-25 锅炉 | 0:00 | 33.05 | 272.44 | 384.99 |  |
|  | 1:00 | 33.09 | 234.94 | 376.63 |  |
|  | 2:00 | 33.2 | 364.6 | 467.15 |  |
|  | 3:00 | 33.24 | 368.85 | 434.25 |  |
|  | 4:00 | 33.15 | 356.15 | 464.07 |  |
|  | 5:00 | 33.16 | 328.86 | 434.43 |  |
|  | 6:00 | 33.01 | 374.3 | 434.59 |  |
|  | 7:00 | 33.06 | 355.25 | 412.64 |  |
|  | 8:00 | 33.12 | 360.36 | 454.11 |  |
|  | 9:00 | 33.07 | 289.17 | 412.58 |  |
|  | 10:00 | 32.98 | 190.12 | 317.75 |  |
|  | 11:00 | 32.84 | 161.08 | 286.04 |  |
|  | 12:00 | 34.24 | 311.52 | 450.88 |  |
|  | 13:00 | 34.56 | 298.57 | 449.45 |  |
|  | 14:00 | 34.61 | 326.25 | 460.13 |  |
|  | 15:00 | 33.95 | 233.94 | 340.53 |  |
|  | 16:00 | 33.07 | 238.6 | 323.25 |  |
|  | 17:00 | 33.11 | 261.1 | 332.47 |  |
|  | 18:00 | 33.1 | 227.59 | 302.87 |  |
|  | 19:00 | 33.05 | 237.67 | 304.36 |  |
|  | 20:00 | 33.02 | 223.92 | 309.65 |  |
|  | 21:00 | 32.97 | 231.07 | 299.4 |  |
|  | 22:00 | 32.88 | 231.49 | 305.13 |  |
|  | 23:00 | 31 | 146.11 | 462.22 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |