山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 | 30 | 7.7 | 57 | 5.123 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 锅炉 | 0:00 | 30.98 | 66.91 | 432.73 |  |
|  | 1:00 | 31.04 | 111 | 447.25 |  |
|  | 2:00 | 31.12 | 110.47 | 428.27 |  |
|  | 3:00 | 31.05 | 170.05 | 536.43 |  |
|  | 4:00 | 30.99 | 205.27 | 482.01 |  |
|  | 5:00 | 31.08 | 224.07 | 505.54 |  |
|  | 6:00 | 31.1 | 208.42 | 470.16 |  |
|  | 7:00 | 31.04 | 182.58 | 455.16 |  |
|  | 8:00 | 30.92 | 56.49 | 332.61 |  |
|  | 9:00 | 29.88 | 8.43 | 180.81 |  |
|  | 10:00 | 29.67 | 10.4 | 184.02 |  |
|  | 11:00 | 29.7 | 16.42 | 188.72 |  |
|  | 12:00 | 29.75 | 14.03 | 200.65 |  |
|  | 13:00 | 29.76 | 17.64 | 203.08 |  |
|  | 14:00 | 29.8 | 23.22 | 192.01 |  |
|  | 15:00 | 29.75 | 12.89 | 169.92 |  |
|  | 16:00 | 29.67 | 20.89 | 193.67 |  |
|  | 17:00 | 29.69 | 56.46 | 199.46 |  |
|  | 18:00 | 29.82 | 54.99 | 180.64 |  |
|  | 19:00 | 29.91 | 17.11 | 214.18 |  |
|  | 20:00 | 29.89 | 81.44 | 213.36 |  |
|  | 21:00 | 30.01 | 112.33 | 210.3 |  |
|  | 22:00 | 30.14 | 113.21 | 244.91 |  |
|  | 23:00 | 31.06 | 182.83 | 467.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |