山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-27 | 32 | 7.9 | 49.55 | 4.57 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-27 锅炉 | 0:00 | 31.14 | 126.23 | 424.53 |  |
|  | 1:00 | 31.13 | 78.14 | 452.07 |  |
|  | 2:00 | 31.18 | 109.18 | 436.55 |  |
|  | 3:00 | 31.19 | 89.74 | 483.9 |  |
|  | 4:00 | 31.12 | 102.02 | 438.59 |  |
|  | 5:00 | 31.15 | 107.89 | 464.26 |  |
|  | 6:00 | 31.27 | 91.89 | 412.72 |  |
|  | 7:00 | 31.03 | 23.69 | 301.17 |  |
|  | 8:00 | 30.47 | 13.16 | 190.76 |  |
|  | 9:00 | 30.43 | 10.59 | 204.17 |  |
|  | 10:00 | 30.34 | 26.03 | 228.09 |  |
|  | 11:00 | 29.1 | 7.36 | 189.57 |  |
|  | 12:00 | 28.24 | 44.67 | 197.22 |  |
|  | 13:00 | 28.09 | 39.93 | 207.3 |  |
|  | 14:00 | 28.02 | 34.35 | 205.43 |  |
|  | 15:00 | 27.93 | 23.78 | 225.25 |  |
|  | 16:00 | 27.77 | 20.99 | 207.82 |  |
|  | 17:00 | 27.7 | 9.83 | 218.04 |  |
|  | 18:00 | 27.77 | 11.3 | 204.3 |  |
|  | 19:00 | 28 | 7.68 | 211.03 |  |
|  | 20:00 | 28 | 13.2 | 212.92 |  |
|  | 21:00 | 28.08 | 60.81 | 209.92 |  |
|  | 22:00 | 28.09 | 29.7 | 191.06 |  |
|  | 23:00 | 27.97 | 16.07 | 209.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |