山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 | 27 | 7.64 | 38.2 | 5.47 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-28 锅炉 | 0:00 | 27.65 | 6.96 | 211.68 |  |
|  | 1:00 | 27.59 | 9.11 | 198.47 |  |
|  | 2:00 | 27.65 | 41.53 | 194.51 |  |
|  | 3:00 | 27.61 | 47.6 | 270.22 |  |
|  | 4:00 | 27.61 | 19.27 | 236.01 |  |
|  | 5:00 | 27.59 | 38.71 | 259.81 |  |
|  | 6:00 | 27.58 | 36.36 | 228.53 |  |
|  | 7:00 | 27.58 | 18.61 | 197.62 |  |
|  | 8:00 | 27.56 | 6.81 | 183.38 |  |
|  | 9:00 | 27.53 | 31.85 | 197.96 |  |
|  | 10:00 | 27.57 | 35.36 | 204.87 |  |
|  | 11:00 | 27.51 | 36.59 | 221.94 |  |
|  | 12:00 | 27.48 | 11.59 | 213.42 |  |
|  | 13:00 | 27.56 | 110.44 | 221.59 |  |
|  | 14:00 | 27.63 | 130.95 | 216.29 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 133.95 | 215.66 |  |
|  | 16:00 | 27.61 | 67.75 | 201.05 |  |
|  | 17:00 | 27.62 | 110.13 | 204.39 |  |
|  | 18:00 | 27.63 | 105.09 | 208.48 |  |
|  | 19:00 | 27.63 | 123.88 | 219.96 |  |
|  | 20:00 | 27.59 | 95.65 | 217.78 |  |
|  | 21:00 | 27.6 | 21.94 | 216.74 |  |
|  | 22:00 | 27.58 | 30.28 | 221.81 |  |
|  | 23:00 | 28.89 | 102.61 | 453.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |