山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 | 30 | 7.7 | 80 | 3.45 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 锅炉 | 0:00 | 29.12 | 86.75 | 482.82 |  |
|  | 1:00 | 29.13 | 155.43 | 476.92 |  |
|  | 2:00 | 29.14 | 114.57 | 475.32 |  |
|  | 3:00 | 29.1 | 152.53 | 469.91 |  |
|  | 4:00 | 29.11 | 113.23 | 456.23 |  |
|  | 5:00 | 29.15 | 58.32 | 465.66 |  |
|  | 6:00 | 29.11 | 8.19 | 445.07 |  |
|  | 7:00 | 28.75 | 46.08 | 314.79 |  |
|  | 8:00 | 27.88 | 18.24 | 201.34 |  |
|  | 9:00 | 27.63 | 59.05 | 212.62 |  |
|  | 10:00 | 27.59 | 25.17 | 214.7 |  |
|  | 11:00 | 27.55 | 74.19 | 212.76 |  |
|  | 12:00 | 28.55 | 204.97 | 476.95 |  |
|  | 13:00 | 28.93 | 237.39 | 449.09 |  |
|  | 14:00 | 28.94 | 230.05 | 469.32 |  |
|  | 15:00 | 29 | 38.36 | 447.04 |  |
|  | 16:00 | 29.03 | 79.05 | 427.99 |  |
|  | 17:00 | 29.02 | 147.01 | 412.45 |  |
|  | 18:00 | 29.05 | 224.03 | 485.64 |  |
|  | 19:00 | 28.95 | 121.56 | 464.45 |  |
|  | 20:00 | 28.97 | 117.33 | 436.92 |  |
|  | 21:00 | 29.03 | 139.55 | 455.14 |  |
|  | 22:00 | 29.07 | 122.72 | 475.76 |  |
|  | 23:00 | 29.05 | 119.93 | 484.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |