山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 | 32 | 8.15 | 43 | 4.76 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 锅炉 | 0:00 | 27.32 | 22.41 | 181.28 |  |
|  | 1:00 | 27.28 | 30.55 | 196.59 |  |
|  | 2:00 | 27.3 | 25.39 | 172.07 |  |
|  | 3:00 | 27.3 | 18.51 | 184.72 |  |
|  | 4:00 | 27.29 | 34.25 | 194.63 |  |
|  | 5:00 | 27.27 | 7.22 | 191.33 |  |
|  | 6:00 | 27.3 | 6.31 | 189.54 |  |
|  | 7:00 | 27.34 | 24.27 | 189.2 |  |
|  | 8:00 | 27.31 | 21.36 | 185.85 |  |
|  | 9:00 | 27.31 | 11.83 | 192.15 |  |
|  | 10:00 | 27.6 | 13.09 | 323.93 |  |
|  | 11:00 | 28.57 | 48.48 | 436.88 |  |
|  | 12:00 | 28.71 | 55.41 | 463.2 |  |
|  | 13:00 | 28.77 | 55.26 | 454.5 |  |
|  | 14:00 | 28.78 | 66.55 | 436.46 |  |
|  | 15:00 | 28.67 | 18.69 | 377.94 |  |
|  | 16:00 | 27.83 | 56.2 | 170.38 |  |
|  | 17:00 | 27.56 | 15.49 | 170.44 |  |
|  | 18:00 | 28.33 | 92.48 | 376.54 |  |
|  | 19:00 | 28.65 | 24.9 | 446.15 |  |
|  | 20:00 | 28.69 | 26.88 | 414.83 |  |
|  | 21:00 | 28.74 | 47.34 | 402.11 |  |
|  | 22:00 | 28.77 | 61.47 | 367.41 |  |
|  | 23:00 | 28.78 | 70.78 | 366.97 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |