山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 | 34 | 8.1 | 61 | 4.825 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 锅炉 | 0:00 | 28 | 140.4 | 178.4 |  |
|  | 1:00 | 27.97 | 146.3 | 211.15 |  |
|  | 2:00 | 27.91 | 134.34 | 189.59 |  |
|  | 3:00 | 27.73 | 93.27 | 205.65 |  |
|  | 4:00 | 27.57 | 100.38 | 192.43 |  |
|  | 5:00 | 27.57 | 124.33 | 195.43 |  |
|  | 6:00 | 27.58 | 130.61 | 202.84 |  |
|  | 7:00 | 27.58 | 134.34 | 193.75 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 123.25 | 206.36 |  |
|  | 9:00 | 27.55 | 136.34 | 199.37 |  |
|  | 10:00 | 27.57 | 138.85 | 201.85 |  |
|  | 11:00 | 27.55 | 33.6 | 200.16 |  |
|  | 12:00 | 27.59 | 14.06 | 194.87 |  |
|  | 13:00 | 27.65 | 34.05 | 195.08 |  |
|  | 14:00 | 27.72 | 28.28 | 178.45 |  |
|  | 15:00 | 27.78 | 71.56 | 190.3 |  |
|  | 16:00 | 27.74 | 74.03 | 207.73 |  |
|  | 17:00 | 27.75 | 107.97 | 190.74 |  |
|  | 18:00 | 27.76 | 94.28 | 188.92 |  |
|  | 19:00 | 27.75 | 131.14 | 196.09 |  |
|  | 20:00 | 27.73 | 155.58 | 205.77 |  |
|  | 21:00 | 27.73 | 98.53 | 190.25 |  |
|  | 22:00 | 27.74 | 43.52 | 177.94 |  |
|  | 23:00 | 27.76 | 119.8 | 185.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |