山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-5 | 29 | 8.17 | 59 | 6.21 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-5 锅炉 | 0:00 | 27.74 | 146.68 | 190.87 |  |
|  | 1:00 | 27.75 | 133.2 | 192.1 |  |
|  | 2:00 | 27.71 | 151.71 | 196.84 |  |
|  | 3:00 | 27.55 | 183.06 | 202.44 |  |
|  | 4:00 | 27.58 | 204.32 | 211.91 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 191.89 | 214.22 |  |
|  | 6:00 | 27.61 | 183.32 | 209.31 |  |
|  | 7:00 | 30.17 | 263.4 | 248.19 |  |
|  | 8:00 | 28.36 | 207.38 | 202.4 |  |
|  | 9:00 | 27.99 | 167.41 | 169.11 |  |
|  | 10:00 | 28.01 | 99.93 | 171.16 |  |
|  | 11:00 | 27.96 | 97.09 | 191.67 |  |
|  | 12:00 | 28.05 | 109.46 | 179.5 |  |
|  | 13:00 | 28.19 | 162.42 | 174.14 |  |
|  | 14:00 | 28.39 | 139.83 | 202.18 |  |
|  | 15:00 | 29.37 | 184.97 | 348.09 |  |
|  | 16:00 | 29.59 | 233.43 | 419.99 |  |
|  | 17:00 | 29.3 | 109.85 | 501.56 |  |
|  | 18:00 | 29.21 | 68.56 | 434.26 |  |
|  | 19:00 | 29.28 | 90.81 | 426.83 |  |
|  | 20:00 | 29.29 | 128.63 | 443.86 |  |
|  | 21:00 | 29.34 | 130.02 | 464.34 |  |
|  | 22:00 | 29.37 | 141.22 | 461.14 |  |
|  | 23:00 | 29.45 | 150.56 | 479.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |