山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 | 41 | 8.08 | 115 | 7.78 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 锅炉 | 0:00 | 28.96 | 90.81 | 454.74 |  |
|  | 1:00 | 28.97 | 141.94 | 464.96 |  |
|  | 2:00 | 28.99 | 178.82 | 471.83 |  |
|  | 3:00 | 29.03 | 198.67 | 454.72 |  |
|  | 4:00 | 29.04 | 80.67 | 446.92 |  |
|  | 5:00 | 29.04 | 38.15 | 445.6 |  |
|  | 6:00 | 29.07 | 64.01 | 436.93 |  |
|  | 7:00 | 29.09 | 66.67 | 401.23 |  |
|  | 8:00 | 29.08 | 97.96 | 419.94 |  |
|  | 9:00 | 29.04 | 41.94 | 427.83 |  |
|  | 10:00 | 29.05 | 87.98 | 438.3 |  |
|  | 11:00 | 28.97 | 120.64 | 430.09 |  |
|  | 12:00 | 28.84 | 119.4 | 420.87 |  |
|  | 13:00 | 28.73 | 164.33 | 461.56 |  |
|  | 14:00 | 28.55 | 218.55 | 328.54 |  |
|  | 15:00 | 27.52 | 68.99 | 178.78 |  |
|  | 16:00 | 27.87 | 37.69 | 345.08 |  |
|  | 17:00 | 28.83 | 28.02 | 412.13 |  |
|  | 18:00 | 28.84 | 25.52 | 479.81 |  |
|  | 19:00 | 28.79 | 10.33 | 413.86 |  |
|  | 20:00 | 28.85 | 44.75 | 489.3 |  |
|  | 21:00 | 28.85 | 73.78 | 511.45 |  |
|  | 22:00 | 28.85 | 131.9 | 536.28 |  |
|  | 23:00 | 28.85 | 108.91 | 511.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |