山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 | 34 | 8.1 | 53 | 5.01 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 锅炉 | 0:00 | 28.95 | 47.19 | 495.42 |  |
|  | 1:00 | 28.89 | 101.83 | 445.85 |  |
|  | 2:00 | 28.96 | 95.15 | 445.86 |  |
|  | 3:00 | 28.95 | 50.46 | 447.2 |  |
|  | 4:00 | 29.02 | 193.85 | 446.92 |  |
|  | 5:00 | 29.02 | 181.87 | 466.12 |  |
|  | 6:00 | 29 | 103.95 | 439.81 |  |
|  | 7:00 | 29 | 117.17 | 427.61 |  |
|  | 8:00 | 29.02 | 123.4 | 424.8 |  |
|  | 9:00 | 29.01 | 101.93 | 459.58 |  |
|  | 10:00 | 29.04 | 195.22 | 462.96 |  |
|  | 11:00 | 29 | 120.95 | 438.36 |  |
|  | 12:00 | 29.83 | 72.13 | 416.37 |  |
|  | 13:00 | 28.88 | 62.14 | 436.57 |  |
|  | 14:00 | 28.86 | 139.52 | 446.21 |  |
|  | 15:00 | 28.77 | 105 | 410.26 |  |
|  | 16:00 | 28.73 | 191.27 | 441.91 |  |
|  | 17:00 | 28.77 | 231.45 | 448.58 |  |
|  | 18:00 | 28.78 | 233.33 | 409.26 |  |
|  | 19:00 | 28.78 | 246.93 | 404.83 |  |
|  | 20:00 | 28.75 | 223.19 | 421.55 |  |
|  | 21:00 | 28.82 | 224.27 | 488.4 |  |
|  | 22:00 | 28.77 | 208.76 | 493.97 |  |
|  | 23:00 | 28.76 | 191.87 | 487 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |